包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準第二條、第五條修正總說明

為加強管理所有包裝飲用水及盛裝飲用水之衛生安全，及明確定義將所有供直接飲用或一般加水站所提供需煮沸後始得飲用之盛裝飲用水納入本標準規範，依據食品衛生管理法第十條規定：「販賣之食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準；其標準，由中央主管機關定之。」，爰修正「包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準」第二條及第五條之規定。

包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準第二條、第五條修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 第二條 本標準適用於供人飲用之包裝飲用水及盛裝飲用水。 | 第二條 本標準適用於直接供人飲用之包裝飲用水及盛裝飲用水。 | 刪除「直接」二字。 |
| 第五條 微生物限量（僅適用於直接供人飲用之包裝飲用水及盛裝飲用水）： 項目; 限量. 大腸桿菌群; 陰性. 糞便性鏈球菌; 陰性. 綠膿桿菌; 陰性. | 第五條 微生物限量： 項目; 限量. 大腸桿菌群; 陰性. 糞便性鏈球菌; 陰性. 綠膿桿菌; 陰性. | 說明微生物限量標準部分之適用範圍，僅適用「直接」供飲用之水。 |